南宁市武鸣区中医医院
系统名称：耗材追溯管理系统
二、主要功能模块及技术参数（参考）
	主要功能模块及技术需求参数： 

1.证照上传：供应商按照国家对一、二、三类耗材及后勤物资的相关法规要求分别在供应商平台上维护证件，证件以清晰、合法、合格的原件扫描件上传平台，并由院方档案管理员进行在线审核。
2.证照审核：供应商依据医院供货目录将上传好的证件推送到医院，医院档案管理员对供应商推送过来的证件进行审核，审核通过后形成一套完整的电子证件档案，医院可以通过检索调阅证件也可直接同步到本地内部系统，证件体系中包括：供应商三证、厂商三证、医疗器械注册证、法人授权书等，并且以注册证为基础相关联。
3.证照近效期提醒：系统能够对于包括供应商资质证照全面电子化管理，对供应商证照、商品证照、厂商证照等进行线上化管理，具备证件近效期提醒、到效期报警，并及时通过站内消息推送反馈，提醒供应商及时换证。
4.证照过期处理：对供应商、注册证及供货合同等相关证件的有效期具备效期提醒，提醒时间可分层设置。
5.订单接收：供应商可实时查看医院上传的补货订单，并按照订单制作配送单，并向中心库配送耗材。
6.配送单制定：供应商接收医院发起的订单后，按照医院订单要求制作配送单并发往医院。
7.配送发货记录：配送发货单据状态根据医院接收情况进行改变，实时监控发货状态。
8.发票管理：供应商通过平台直接对订单更新发票情况，并上传发票图片，医院收到纸质发票核实无误后直接确认，供应商还可以通过平台查询汇总出有哪些订单存在发票问题，可以及时进行处理，避免在和医院结算时因发票无法完成款项的流转。
9.合同管理：供应商通过平台可以录入合同主体信息并上传电子图片，医院档案管理员可以直接下载更新到本地系统中，无需重新录入。
10.注册证列表：供应商可以通过Excel模板一键导入注册证信息，也可以通过注册证号以及备案信用代码查询添加。
11.产品目录：已完成赋码的高值产品可根据注册证、信用代码下载对应的产品目录；未赋码的产品可手动添加或Excel模板导入。
12.站内消息提醒：对于医院的供货消息以及预警等其他消息都有站内消息提示。
13.厂商信息：可同步供应商云平台信息。
14.证件维护：对厂商的证件信息查看与维护。
15.证件过期提醒：对过期证件可进行提醒、拦截或停用处理。
16.结算管理：根据二级库消耗数据进行汇总，生成结算单，由会计审核统一结算。
17.采购计划生成：对于中心库备货的普通耗材，中心库可以设置库存上下限自动生成采购计划；针对二级备货的高值耗材，由系统根据库存下限自动生成补货申请单，生成采购计划。
18.采购计划审核：采购计划由设备科统一审核，审核通过后生成采购订单，并通过站内等信息告知供应商进行配送。
19.采购上架入库：低值耗材可引用发货单进行验收入库。
20.科室领用：使用科室可以领取使用，由中心库配送员进行配货。
21.科室退库：科室可根据具体情况进行产品退库，由中心库接收处理。
22.库存查询：对科室库存统计管理。
23.库存预警：支持库存不足预警。
24.基础信息：可对科室维护、人员维护、权限设置、字典维护、仓库维护、部门维护、耗材导入等。
25.报表统计：仓库库存统计报表、科室库存统计报表、供应商统计报表等综合报表统计查询。
26.科室申请：使用科室发起申请信息，包括申请时间、申请人、科室等信息。
27.科室审批：申请单会推送到相关部门进行审批，支持多级审批。
28.扫码入库：★高值耗材可扫描外包装上的UDI码，自动解析识别耗材批号、生产日期、有效期、追溯码等信息，实现耗材快速验收入库。
29.科室领取与使用：★支持科室根据具体使用情况对耗材进行领取、使用、包括领取人、领取时间、领取科室以及使用人、使用科室、使用时间等患者信息。
30.科室库存：针对二级库存的管理与统计。
31.科室退库：★要求进行扫码退库，由科室二级库退库至中心库存，主要针对紧急停用、国家召回、近效期等产品的有效管理，避免科室不合理使用，保证耗材的使用安全。
32.扫码解析：★支持不同码制（DM码、QR码），支持不同形式载体(一维码、二维码)，支持多家企业发放的编码，如GS1/MA/AHM/上药/国控/哈药/白药等十几家企业编码的解析。支持同一个扫码枪同时能够扫药品追溯码和耗材UDI码。
33.扫码查询：★通过对扫描出的二维码信息进行唯一标识（UDI）的数据查询，查询内容包含器材的基本信息、生产信息、供货信息等相关流程信息。
34.耗材新增：医院能够进行添加新的耗材，通过填写耗材的院内信息进行添加，同时可以支持Excel模板导入的方式进行添加。
35.耗材匹配：对医院的耗材进行信息上的匹配，符合医院耗材入库的条件，匹配方式可以是人工，也可以自动匹配。
36.耗材管理：对医院的耗材可通过查询检索到相关耗材信息，查询方式包括但不限于通过注册证、耗材名称、规格、型号等。
37.工作组及人员权限管理：需统一设置工作级，与设备管理工作组一致，操作系统的相关工作人员进行ID登录信息的维护，可按科室、按仓库、菜单进行权限维护，可支持一个人多个科室权限、可支持窗口级、菜单级功能权限，可分别设置窗口中的打开、审核等权限。
38.国药监对接：★实现UDI码与国家药品监督管理局对接、实现全程溯源管理。
39.院内追溯：★基于条码技术实现高值耗材及植入材料的入库，最终实现高值及植入性耗材在医院内部全程可追溯管理的目标，实现从生产厂家开始，到医用耗材进入医院到最终使用到病人身上都可以受到全程监控，做到每个耗材都能向上追溯到生产厂商、向下追溯到患者个体，可对全过程进行一对一的质量管理和质量跟踪，降低材料使用过程中的医疗安全风险。
40.解码通：★为医院现有软件系统提供UDI扫码解析对接服务。
41.省、市平台对接：★实现UDI码与省、市平台对接、实现耗材的全程监管。
42.二级库建设：★为医院现有二级库提供标准化 UDI领取对接服务；同时为未建设二级库的医院提供二级库管理服务。
43.三级库建设：★为医院现有三级库提供标准化 UDI领取对接服务；同时为未建设三级库的医院提供三级库管理服务。
44.数据统计：★可以统计产品注册数量和医院当前耗材数量，并且可以知道器材直接的类别占比等信息，同时对医院供应商的的证件、注册证，医院执业许可证等证件的有效期预警，时间分为90天、60天、7天。
45.耗材对照维护：★为医院现有软件系统提供UDI扫码解析对接服务；无需修改升级医院现有软件系统，即可实现UDI扫码解析及100多个相关字段自动填写；完成可用耗材与HIS系统的对照维护，同时实现院内外耗材信息的对应。
46.耗材计费对接：★实现高值及植入耗材的使用与HIS计费实时对接，包括HIS病人信息读取，通过HIS收费实现科室二级库房物资消耗的管理、实现高值耗材库存管理、追溯管理。通过与HIS实现无缝衔接，对高值及植入耗材等重点监控耗材进行收支配比和总量控制，后台监控耗材领用与收费情况的关联情况，降低不合理浪费。
47.科室申请：科室可提交设备的采购申请以及相关的附件信息。包括申购类型、设备名称、申购数量、预计单价、是否进口等信息。
48.采购审批：设备科可根据科室申请情况进行审批，同时决定是否需要进行年度评审。
49.采购合同：根据招标的中标情况生成采购合同，包括合同详细信息、付款信息、附件信息。
50.设备验收：设备科工程师根据合同内容对设备进行验收，支持批量验收，以及快捷录入。相关设备详细信息、附件信息都可记录。可选择存放地点是在仓库还是在科室。
51.设备入库：根据验收的设备条码进行入库，选择供应商后可快捷形成入库信息。
52.设备出库：入库后的设备条码可进行出库操作，形成出库单。出库之后形成科室的设备档案信息。
53.设备档案：1.设备信息展示，通过筛选查询展示设备部分信息；通过编辑对设备详细信息进行修改和查看；
54.转科管理：1.自动生成转科单；2.审批后设备电子账自动到转科后的科室；3.权限对应，自己的科室只能看到自己科室的设备。
55.盘点管理：通过设置的权限来确定能盘点的科室；可按照科室，设备分类，启用日期，设备原值来制定盘点任务。通过录入盘点详情来更改当前设备的状态。在录入时支持暂存功能方便盘点量大需要多次录入的情况。
56.报废管理：用于医院资产的报废管理，通过申请后经过专人鉴定，填写技术鉴定参数和意见然后提交给审核人员进行报废。支持批量报废 ，报废流程相关明细支持打印，每次报废都生成一个唯一单号，方便查找。报废的设备在资产信息中不删除，只是将设备状态改为报废。
57.公用设备管理：应急借用设备管理；通过将设备属性设置为公用设备然后可供各个科室进行借用。支持借用预约，支持费用计算。统计借用单价和借用时间产生费用，为科室绩效结算提供依据。
58.外调管理：医院资产外调或捐赠管理；通过提交申请经审批后资产状态变为外调，任何流程都不体现；只在设备档案和设备综合查询提供查询功能，资产信息不删除随时可查。
59.科室报修：通过报修申请发出申请信息，支持台帐和非台帐设备报修。支持紧急程度设置，紧急程度越好排名越前；方便工程师对工作的安排。
60.维修派工：显示所有维修单，由专人进行派工。支持工程师当前状态查看，支持紧急派工单自动在前面显示。
61.维修处理：记录维修过程；支持维修单转单，支持多个维修工程师和协助工程师，支持一个维修单录入多个进程。
62.科室验收：科室对维修单进行验收和对工程师进行评价；验收明细中可看全部维修明细，支持从多个角度对工程师进行打分。
63.外修管理：当设备需要第三方维修商进行维修时，系统可智能推送提醒第三方公司进行接单，第三方维修商可通过三医通系统更新维修进度信息，工程师到达现场后进行签到，处理方案录入等。原厂/第三方维修公司可以通过三医通拍照或上传的维修报告单。
64.LED展示：滚动展示当前维修信息，包括待派工，待检修，维修中，待验收的所有信息。
65.配件管理：对配件进行分类和库存入库；对所有的出入库信息进行记录。
66.合同管理：对各种合同进行管理，通过筛选信息找出需要的合同。支持各种附件上传，合同信息和设备进行关联，随时可查；维保合同直接和设备的维保到期时间进行直接关联。
67.巡检管理：可制定巡检的项目以及结果类型，根据地点、巡检周期、巡检项目组合成巡检计划。工程师根据巡检提醒进行实施，可通过在PC端进行填报；汇总已经巡检的设备和未巡检的设备，巡检的设备能够查到明细。
68.保养管理：制定保养项目套餐、名称、注意事项、保养方法等信息。可根据设备制定不同的保养类型、以及保养周期、负责人等信息。支持批量维护设备的保养计划。
69.不良事件管理：记录所有的不良事件并进行保存。查询所有的不良事件；支持直接保存为word文档，支持直接打印。
70.计量管理：维护所有的计量设备，非帐内计量设备也可做成计量台帐进行计量；计量台帐和设备台帐不冲突。支持批量导入，导出和批量修改。计量检测信息录入，支持文档上传；根据计量时间和计量周期自动生成下次计量检测，并提前进行提醒。
71.厂商综合评估：对厂家进行多维度的评价，评价数据来源于设备的维修、保养、采购、验收等多个环节的综合评估。
★支持接入相关监管平台：

1. 需支持接入上传数据至相关监管平台（UDI码与国家药品监督管理局对接），实现对耗材生产、流通、销售全过程的追溯，确保器械来源可查、去向可追，实现整个耗材的前生命周期的追溯。‌

	其他医院是否有同类系统，使用情况，效益情况：

有同类系统。目前已上线医院使用情况有：1.高值耗材可扫描外包装上的UDI码，自动解析识别耗材批号、生产日期、有效期、追溯码等信息，实现耗材快速验收入库。无需手工录入的传统方式，减少人工出错率，提高整体入库工作效率。

2.支持不同码制（DM码、QR码），支持不同形式载体(一维码、二维码)，支持多家企业发放的编码，如GS1/MA/AHM/上药/国控/哈药/白药等十几家企业编码的解析。支持同一个扫码枪同时能够扫药品追溯码和耗材UDI码。

2. 医疗器械唯一标识规范要求进行扫UDI码退库，由科室二级库退库至中心库存，主要针对紧急停用、国家召回、近效期等产品的有效管理，避免科室不合理使用，保证耗材的使用安全。
3. 已实现通过扫描二维码信息进行唯一标识（UDI）的数据查询，查询内容包含器材的基本信息、生产信息、供货信息、入库、领取、使用消耗、退库、患者等相关流程信息，实现耗材院内闭环管理。
4. 实现UDI码与国家药品监督管理局对接、实现全程溯源管理。


	配

套

条

件
	1、服务器、网络安全设备等硬件要求：需配套项目使用的（信创）服务器、前置服务器等设备，需配套正版操作系统和正版数据库软件。（本项目不支持云部署）
2、系统运维：现场服务、远程技术支持服务、紧急技术服务等
3、接入院内的信息系统情况：包含HIS、HRP等系统接口对接
4、以上费用由均由供应商承担。




