货物需求响应表（干式荧光免疫分析仪）

| 序号 | 采购需求参数 | 响应参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 可开展糖化血红蛋白、超敏C反应蛋白、降钙素原、B型钠尿肽、淀粉样蛋白A、甲胎蛋白、肝素结合蛋白、β-HCG、PSA、铁蛋白、25-羟基维生素、HCY、心肌三项等项目检查 |  |  |
| 2 | 原始采血管不开盖直接穿刺上样，可支持末稍血样本自动上样 |  |  |
| 3 | - 最快3分钟可出检测结果 |  |  |
| 4 | - 专机专用耗材报价 |  |  |

注：

1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空。

2.如技术偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

供应商名称（签章）：

日期：  年  月   日