货物需求响应表（全自动凝血分析仪）

| 序号 | 采购需求参数 | 响应参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检测项目： PT、APTT、FIB、TT、D-Dimer、FDP等项目 |  |  |
| 2 | 检测速度：PT检测速度≥400 T/h，综合速度：四项≥200T/h，五项≥200 T/h，六项≥200 T/h |  |  |
| 3 | 凝血6项（PT、APTT、FIB、TT、D-Dimer、FDP）综合试剂成本上控价≤30元/人（请把试剂成本报价形成最终报价材料提交） |  |  |
| 4 | APTT纠正试验：可全自动完成APTT纠正试验。 |  |  |
| 5 | 样本位：样本位≥60个试剂位：试剂位≥42个具有冷藏试剂位，冷藏温度≤16℃，反应杯装载容量≥1000个； |  |  |
| 6 | 急诊优先，允许急诊样本随时插入并优先检测； |  |  |
| 7 | 试剂针具有液面传感器，可监控试剂余量并及时报警； |  |  |
| 8 | 异常样本标识：能自动识别并提示溶血（H）、黄疸（I）、脂血（L）等异常样本； |  |  |
| 9 | 支持接入医院LIS/HIS系统双向通讯； |  |  |
| 10 | 本地化售后管理，响应速度快。 |  |  |

注：

1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空。

2.如技术偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

供应商名称（签章）：

日期：  年  月   日