货物需求响应表（肛肠坐浴机）

| 序号 | 采购需求参数 | 响应参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - ▲仪器采用微电脑控制，操作简便、可靠，智能化程度高。 |  |  |
| 2 | 配合药物坐浴，温度可调（36℃～47℃），控温精确，加热器带有多重保护，可针对性的使用多种不同辅助药物，互不影响。 |  |  |
| 3 | ▲设备具有患处发泡清洗功能，并且能自动排水。 |  |  |
| 4 | 多种处方程序（≥3种程序，单程序治疗时间≤20分钟）。 |  |  |
| 5 | ▲独立烘干器的热风烘干系统。 |  |  |
| 6 | ▲符合国家标准检测要求。 |  |  |
| 7 | 语音提示和一键式操作。 |  |  |
| 8 | 电源：AC220V±20%；电源频率：50Hz±1Hz；单台功率≤3000W。 |  |  |
| 9 | 激光波长：半导体激光器，连续波，650 nm±20%。 |  |  |
| 10 | 激光最大输出功率：40mW±20%，治疗端面光斑大小：5.5mm±20%。 |  |  |
| 11 | 使用年限≥8年，质保三年 |  |  |

注：

1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空。

2.如技术偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

供应商名称（签章）：

日期：  年  月   日