货物需求响应表（ACT<活化凝血时间检测仪>）

| 序号 | 采购需求参数 | 响应参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用于体外定量测定全血样本中的激活全血凝固时间； |  |  |
| 2 | 检测分析方法：电化学法 、免疫比浊法、磁珠法等； |  |  |
| 3 | 配套试剂：配套原厂研发生产的凝血测试PT/APTT/TT/FIB/ACT |  |  |
| 4 | 采血量≤30ul/测试 |  |  |
| 5 | 测试速度：完成5个检测项目时间≤10分钟 |  |  |
| 6 | 检测通道：≥1个检测通道 |  |  |
| 7 | 屏幕：≤4.5寸彩色触摸屏 |  |  |
| 8 | 设备内置质控程序 |  |  |
| 9 | 结果数据管理：可存储≥300条历史记录，12条质控记录 |  |  |
| 10 | 内置条码扫描器，能自动读取条码 |  |  |
| 11 | 可用USB2.0接口或者蓝牙连接外部打印机 |  |  |
| 12 | 通讯硬件接口：网口、RS232串口、打印机接口 |  |  |
| 13 | 通讯：支持医院LIS连接、电脑连接、外置打印机连接、WIFI、蓝牙 |  |  |
| 14 | 电池：标配锂电池 |  |  |
| 15 | 电源：电源适配器AC220V 50Hz，输入功率50VA |  |  |
| 16 | 整机重量≤1000g |  |  |
| 17 | 涉及专机使用检验试剂请附报价单，按每人份计算。 |  |  |

注：

1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空。

2.如技术偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

供应商名称（签章）：

日期：  年  月   日