货物需求响应表（气压治疗仪）

| 序号 | 采购需求参数 | 响应参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有间歇脉冲加压抗栓系统功能或空气压力波治疗仪功能；具有多种治疗模式可选，治疗部位：双下肢； |  |  |
| 2 | 治疗压力、治疗时间可调节, 多档充气速度可选, 具备报警提示功能 ； |  |  |
| 3 | 主机重量≤4.0kg,设备便携，可直接放上床上进行治疗； |  |  |
| 4 | 一键式操作，操作简单，设备噪音≤50分贝 ； |  |  |
| 5 | 主机具有压力检验、漏气检测等功能； |  |  |
| 6 | 具有软件过压保护和硬件过压保护双重保护措施，保证治疗安全； |  |  |
| 7 | 配备可充电的锂电池，在断电的情况下工作≥ 3 小时 ； |  |  |
| 8 | 附属件单独报价。 |  |  |

注：

1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空。

2.如技术偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

供应商名称（签章）：

日期：  年  月   日