南宁市武鸣区中医医院

PACS系统维保服务采购需求

一、项目概述

本项目旨在采购一套全面的维保服务，以保障南宁市武鸣区中医医院全院PACS（医学影像存储与传输系统）及相关子系统的稳定、安全、高效运行，满足临床诊疗业务需求。

二、详细技术及服务需求

供应商须提供以下全部维保服务内容：

| 序号 | 系统名称 （维保技术服务） | 具体服务内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一、PACS核心子系统维护 | 医技排队叫号系统：保障系统正常运行，包括叫号逻辑、显示屏控制及与登记系统数据同步。 |
| 2 |  | 放射科信息管理系统：维护患者预约、登记、检查安排、报告书写、审核、发布及统计查询等全流程功能。 |
| 3 |  | 影像阅片系统及三维后处理应用：确保影像调阅、浏览、窗宽窗位调整、测量、标注等基础诊断功能，以及三维后处理功能稳定可用。 |
| 4 |  | 超声科信息管理系统：维护超声检查的预约、登记、图文报告生成、模板管理及历史记录查询等功能。 |
| 5 |  | 内镜信息管理系统：保障内镜检查的预约、登记、报告书写、图像/视频采集、存储与回放功能。 |
| 6 | 二、系统接口维护 | 提供并维护PACS系统与以下两类信息系统的数据接口，确保患者基本信息、检查申请单、检查状态、诊断报告等关键数据能够实时、准确、双向交互： 院内信息系统：包括医院现有的HIS系统、电子病历系统、体检系统、银医系统等所有在用的相关业务系统。 上级平台：包括自治区云胶片系统等上级监管或业务平台。 |
| 7 | 三、系统功能优化与升级 | Bug修复服务：对PACS系统在使用过程中出现的任何功能性缺陷（Bug）提供及时的诊断、修复和回归测试服务。 |
| 8 | 四、影像设备接口支持 | 现有设备接口：负责维护PACS系统与医院当前所有在用影像设备（包括但不限于DR、CT、MR、超声、内镜等）的连接与数据采集接口，确保影像数据能自动、完整上传至PACS。 新增设备对接：在维保服务期内，若医院科室采购新增影像设备需接入PACS系统，供应商须提供单台设备的对接服务，且单台服务费用不得高于人民币12,000元（壹万贰仟元整）。 |
| 9 | 五、技术支持与咨询服务 | 远程技术支持：提供7×24小时远程技术支持热线，能够通过远程方式快速诊断并解决用户在使用PACS系统过程中遇到的问题。 操作咨询与培训：提供关于PACS系统各项功能的应用讲解、操作指导及常见问题处理方法的咨询服务。根据院方需求，可提供现场或线上操作培训。 |