南宁市武鸣区中医医院

手术麻醉管理系统软件运维服务采购需求

一、运维服务范围

1. 手术麻醉核心子系统：保障术前准备与手术安排、术中业务、术后业务、PACU工作站、科室管理、设备数据采集、病案管理、麻醉质控指标、工作量统计、系统维护与权限、数据安全与备份等全流程功能正常运行；

2. 系统接口管理：保障与院内HIS、LIS、PACS、EMR、放射/超声/内镜/病理/心电输血管理系统及省市麻醉质控平台、大屏公告系统、家属等待区公告系统等的数据接口稳定运行；

3. 术中设备接口支持：保障现有术中设备数据采集接口稳定运行，支持新增/更换设备对接；

4. 功能优化与升级：提供Bug修复、合理需求修改、版本升级等服务；

5. 技术支持与咨询服务：提供7×24小时远程技术支持、现场响应、定期巡查、分级培训、技术文档交付等服务。

二、具体运维服务需求

（一）手术麻醉核心子系统功能保障

1. 保障术前准备与手术安排功能稳定可用：支持自动批量接收HIS各类手术申请（急诊/择期/无痛/门诊/日间/胃肠镜）、手术排程与图形化拖拽排班、批量腕带打印、手术通知单与接送单打印、术前访视信息记录与打印、术前交代与知情同意书管理、HIS门诊申请同步、手术排班查询（甘特图/卡片/日程/列表）等。（★）

2. 保障术中业务功能稳定可用：支持手术三方核查（麻醉医生/手术医生/手术护士）、术中设备数据自动采集、麻醉记录单自动生成与编辑、抢救模式监护与记录、护理记录生成、手术器材核对、文书完整性校验、体征全数据回顾分析、患者查看编辑、术后去向登记、红处方自动生成与打印、氧合/血流动力学/肾功能计算等。（★）

3. 保障术后业务功能稳定可用：支持术后随访单生成、手术过程信息审核/修改/补充等。（★）

4. 保障PACU工作站功能稳定可用：支持患者接收、多床位同步体征监测、复苏记录（Steward/Aldrete/NRS评分）、自动生成复苏记录单等。（★）

5. 保障科室管理功能稳定可用：支持手术排班大屏公告（手术进程/状态/人员实时展示）、家属等待区信息公告（隐私保护）、介入/外科/产科/妇科/乳腺/眼科/急诊等专科流程文书管理等。（★）

6. 保障设备数据采集平台功能稳定可用：支持多品牌多型号生命体征监护仪、麻醉机、呼吸机、血气分析仪等术中设备数据自动采集、存储、展现及定期备份，确保采集安全（仅采集不控制设备）。（★）

7. 保障病案管理功能稳定可用：支持文书记录（WS/T500.1-2016标准）、封单归档/解封、病案查询（按住院号/医护人员/手术名称）、麻醉相关病案集中打印等。（★）

8. 保障麻醉质控指标功能稳定可用：支持17项麻醉专业医疗质量控制指标（2015年版）自动统计，包括麻醉科医患比、ASA分级比例、急诊非择期麻醉比例、各类麻醉方式比例、麻醉开始后手术取消率、PACU转出延迟率、非计划转入ICU率、非计划二次气管插管率、24小时内死亡率/心跳骤停率、术中自体血输注率、严重过敏反应发生率、椎管内麻醉后严重神经并发症发生率、中心静脉穿刺严重并发症发生率、全麻气管插管后声音嘶哑发生率、麻醉后新发昏迷发生率等。（★）

9. 保障工作量与使用统计功能稳定可用：支持科室/手术医生/护士/麻醉医生年度/月度/周/日工作量统计，手术间总手术例数/总手术时长统计等。（★）

10. 保障系统维护与权限功能稳定可用：支持用户创建/密码修改/角色分配/权限管理、工作站切换、主题样式自定义、数据库基础字典（药品/事件/体征参数/麻醉方法/科室/人员组别）维护、字段扩展与HIS字段同步、系统消息（公告/提醒/私信）配置等。（★）

11. 保障数据安全与备份功能稳定可用：支持数据备份策略维护、医疗文书封存/解封维护、文书完整性校验维护、病案查询与打印维护、文书规范符合性维护（WS/T500.1-2016）等。（★）

12. 保障备份恢复演练功能：每年至少一次备份恢复演练，确保备份有效性及可恢复性。（☆）

（二）系统接口运维保障

1. 保障院内信息系统接口稳定运行：提供并维护手术麻醉管理系统与医院现有的HIS系统、LIS系统、PACS系统、EMR系统、放射/超声/内镜/病理/心电输血管理系统等所有在用的相关业务系统的数据接口，确保患者基本信息、手术申请信息、检查检验结果、影像报告、诊断数据等关键数据能够实时、准确、双向交互。（★）

2. 保障上级平台接口稳定运行：提供并维护与省市麻醉质控平台等上级监管或业务平台的数据接口，确保17项质控指标数据能够实时、准确上报。（★）

3. 保障HIS双向接口稳定可用：保障患者基本信息/医嘱/住院/手术申请信息获取，手术排班/取消/状态变更回写HIS，门诊申请记录同步等。（★）

4. 保障LIS接口稳定可用：保障检验报告获取、检验结果浏览等。（★）

5. 保障PACS接口稳定可用：保障影像报告获取、影像信息浏览等。（★）

6. 保障EMR接口稳定可用：保障患者病历、病程记录获取等。（★）

7. 保障其他临床系统接口稳定可用：保障放射、超声、内镜、病理、心电输血管理系统联合统计接口稳定运行。（★）

8. 保障院内数据接口稳定可用：结合医院信息化建设需要，提供本系统内数据接口的维护，保障数据共享支持稳定运行。（★）

9. 保障大屏公告系统接口稳定可用：保障手术排班信息、流程节点、手术状态向手术排班大屏及家属等待区大屏的实时推送与展示。（★）

10. 保障家属等待区公告接口稳定可用：保障手术动态公告、隐私保护策略、生命体征参数报警阈值设定与即时报警。（★）

（三）术中设备接口支持

1. 保障现有设备接口稳定运行：负责维护手术麻醉管理系统与医院当前所有在用术中设备（包括但不限于多品牌多型号生命体征监护仪、麻醉机、呼吸机、血气分析仪等）的连接与数据采集接口，确保设备数据能自动、完整上传至系统。（★）

2. 支持新增/更换设备对接：在服务期内，若手术室采购新增或更换术中设备需接入系统，供应商须提供单台设备的对接服务，建议单台服务费用不得高于人民币____元或明确免费接入策略（建议每年免费接入不超过X台/套）。（☆）

3. 保障设备接入安全策略：确保系统仅采集临床设备信息，不主动控制、不下达命令给临床设备（安全策略持续维护）。（☆）

（四）系统功能优化与升级

1. 保障Bug修复服务：对手术麻醉管理系统在使用过程中出现的任何功能性缺陷（Bug）提供及时的诊断、修复和回归测试服务。（★）

2. 保障合理需求修改服务：年度服务期内合理的需求修改均含在年度报价内，不额外收费，包括报表格式调整、字段增减、流程节点微调、质控指标口径调整、文书样式调整等。（★）

3. 修改工作量上限：建议设定每年免费修改人天上限（不超过20人天/年），或单次修改人天上限。（☆）

4. 保障同版本免费升级服务：同一套版本内有升级时，免费同步提供升级服务。（★）

5. 保障软件升级全包服务：年度服务期内所有软件升级均含在年度报价内，用户无须额外支付任何费用。（★）

6. 版本升级界定：明确补丁/热修复、小版本升级（如V2.1→V2.2）免费；大版本升级（如V2→V3）的优惠策略或收费标准。（☆）

（五）数据安全与备份

1. 负责数据库日常维护、备份策略落地，规范全量+增量数据备份、故障数据恢复工作，严守手术麻醉数据安全；

2. 保障医疗文书封存/解封、文书完整性校验、文书规范符合性（WS/T500.1-2016）维护功能正常；

3. 保障病案查询、打印及麻醉相关病案集中管理功能正常；

4. 每年至少一次备份恢复演练，确保备份有效性及可恢复性。

（六）Bug修复与功能优化

1. 对系统使用过程中出现的任何功能性缺陷（Bug）提供及时诊断、修复和回归测试服务；

2. 根据政策调整或业务需求变化，提供必要的免费功能适配与优化服务；

3. 配合医院完成等级医院评审、网络安全等级测评、卫健主管部门专项督查等所需相关技术材料及现场保障工作。

（七）技术支持与咨询服务

1. 远程技术支持：提供7×24小时远程技术支持热线，能够通过远程方式快速诊断并解决用户在使用系统过程中遇到的问题。（★）

2. 现场响应：远程无法解决的故障，工程师应在1小时内做出反应，重大故障12小时内抵达现场，24小时内恢复系统正常运行。（★）

3. 定期巡查服务：提供预防性定期巡查，发现并消除系统配置及运行风险。（★）

4. 7×24小时支持能力：针对手术室24小时运转特点，提供全天候技术支持热线（电话/微信），确保非工作时段可联系。（☆）

5. 夜间/节假日重大故障到场：明确非工作时段重大故障到场时限及替代应急方案（如远程紧急恢复指导）。（☆）

6. 操作咨询与培训：提供系统各项功能的应用讲解、操作指导及常见问题处理方法的咨询服务；根据院方需求，可提供现场或线上操作培训，包括操作层（医护）、管理员层（科室信息员）、对信息科培训。（★）

7. 管理员专项培训：涵盖用户权限分配、基础字典维护、应急处理、简单故障定位。（☆）

8. 对信息科培训：涵盖数据库备份检查、接口日志排查、简单故障定位。（☆）

9. 技术文档交付：提供完整的安装、操作、使用、测试、控制和维护中文手册。（★）

10. 运维能力转移：使使用者具备系统维护、操作和日常问题处理能力。（★）

11. 本地化服务：供应商须承诺在广西区内提供及时、高效的现场技术服务，并具备满足应急响应及故障处理要求的服务体系和人员配置，确保能够快速响应医院的各类技术服务需求。（★）

（八）服务级别协议（SLA）

1. 一般故障远程响应：≤1小时；（★）

2. 重大故障现场到场：≤12小时；（★）

3. 系统恢复正常运行：≤24小时；（★）

4. 定期巡查频次：建议每季度至少一次；（☆）

5. 备份恢复演练：每年至少一次；（☆）

四、供应商资格要求

1. 具有独立承担民事责任的能力，在中华人民共和国境内注册，持有有效营业执照；

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5. 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6. 具备在广西区内提供现场技术服务的能力，拥有固定或常驻技术服务人员，能够确保响应时效；

7. 具备7×24小时远程技术支持能力，设有专门的服务热线或在线支持渠道；

8. 承诺所提供的服务不侵犯任何第三方知识产权。

五、知识产权与保密

1. 服务过程中产生的技术文档、操作手册、培训材料等成果知识产权归医院所有；

2. 供应商须对医院业务数据、患者信息等严格保密，签订保密协议，不得泄露或用于其他商业目的；

3. 服务期满或合同终止后，供应商须配合完成数据迁移、系统交接等工作。

六、人员管理要求

1. 供应商须指定项目负责人1名、技术负责人1名，并保持相对稳定，人员变更须经医院书面同意；

2. 供应商须在武鸣区或南宁市区配备常驻或随时可调配的技术人员，确保现场响应时效；

3. 供应商服务人员须遵守医院各项规章制度。