南宁市武鸣区中医医院

信息化项目功能需求参考清单

系统名称：医院信息管理系统

一、项目基本情况

1.建设单位：广西 - 东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）里建社区卫生服务中心

2.实施地点：里建社区卫生服务中心院内

3.业务现状：中心开放病床 45 张，设有门诊部（含中医馆、全科、妇科、儿科）、公共卫生服务部、住院部、医学影像科等科室；医学影像科配备彩色超声诊断系统、数字化 X 射线摄影系统（DR）、心电图机等设备；公共卫生服务部承担预防接种、儿童保健、老年人健康管理、孕产妇保健、慢性病管理等服务。

二、软件系统功能需求参考

以下功能为本次项目的参考建设范围，服务商可结合自身产品特点补充优化方案，满足临床业务使用需求即可。

项目需求一览表

| 序号 | 项目名称 | 功能需求说明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）医院管理系统-HIS（包括集成电子病历系统EMR） |  |  | 1 | 套 |
| 1 | 数据服务组件 | - 运行数据监控功能。 - 异常数据记录功能。 |  |  |
| 2 | 系统管理子系统 | - 科室设置功能 - 人员配置功能 - 权限管理功能 - 常用信息维护 - 运行管理功能 |  |  |
| 3 | 财务管理子系统 | 1.发票类型维护：支持医院维护人员自定义发票统计细类科目。 2.药品发票设置：允许医院维护人员设定药品分类对应的收费统计科目。 3.材料发票设置：可自定义材料分类与收费统计科目的对应关系。 4.收费项目设置：统一管理收费项目信息，一次设置全院通用；支持检验科、治疗单、放射科系统项目可见性控制，执行科室导引条及关联组合项目配置。 5.中药用法设置：关联中药煎药与收费项目，实现自动收费功能。 6.频率用法设置：提供频率与用法设置功能。 7.优惠政策配置：设定优惠政策减免比例，自动应用于收费流程。 8.押金管理：全面管理住院押金预收与追踪。 9.检查单归类：自定义不同类型检查申请单的项目组合。 10.日结汇总对账：汇总收费员日结信息，包括发票号段、作废发票、费用构成及应缴款等。 11.门诊收费单据管理：支持门诊发票查询、明细浏览、费用清单打印及发票作废。 12.住院收费单据管理：提供住院发票查询、明细查询及作废功能。 |  |  |
| 4 | 综合查询报表系统 | - 报表汇总统计：涵盖门诊收入、科室核算、接收入院、门诊工作量、中药处方（含多种统计口径）、疾病数量、病案指标、住院相关（含收入、欠费）、医保相关及住院医疗经济效益对比等，支持个人、科室、全院多维度汇总。 - 报表二次开发平台：提供可视化的报表查询语句，允许医院系统维护人员自主增删改报表，并具备强大的管理功能。 - 报表浏览权限管理：支持针对单张报表进行用户级别的可见性配置，实现个性化权限管理。 |  |  |
| 5 | 门诊挂号子系统 | - 门诊病人信息管理：支持病人建档及信息修改。 - 就诊卡管理：提供全面的就诊卡管理服务。 - 虚拟就诊卡管理：支持虚拟就诊卡的创建与管理。 - 挂号登记：实现门诊挂号登记功能。 |  |  |
| 6 | 门诊收费子系统 | - 门诊病人登记建档 - 门诊收费处理 - 退费管理 - 自动打印就医导引条 - 收费员发票提交与日结对账 - 门诊收费统计查询 |  |  |
| 7 | 住院登记子系统 | - 入院登记：支持就诊卡关联门诊病人，快速检索历史住院记录。 - 预交押金快速输入：在入院登记界面实现。 - 贫困户标识：入院登记时可选。 - 计生家庭养老选项：在入院登记界面提供。 |  |  |
| 8 | 住院收费子系统 | - 住院费用结算 - 押金管理与收缴 - 收费员发票提交与日结对账 - 住院收费统计与查询 |  |  |
| 9 | 药品、物资管理子系统 | - 药品物资信息配置 - 药品物资入库管理 - 药品物资出库处理 - 药品物资盘点功能 - 药品有效期预警系统 - 物资数量低限预警 - 库存商品调价操作 - 药品物资进销存统计分析 |  |  |
| 10 | 药房管理子系统 | - 门急诊处方药房管理 - 门急诊处方自动打印 - 多时段多药房发药管理 - 药房领药流程管理 - 药品调拨入库操作 - 药品库存盘点 - 药品有效期预警 - 药品库存量预警 - 库存药品差价调整 - 药品进销存统计分析 - 卫材进销存管理及统计 - 药房工作量统计报告 - 药房叫号服务系统 |  |  |
| 11 | 住院医生管理子系统 | - 医嘱管理系统（含长期医嘱自动计费、起始/停止数量费用计算、药比信息显示） - 医嘱模板功能 - 检查申请服务 - 检验申请服务 - 住院病历文档书写与管理系统（含快捷插入检查结果/检验结果、支持各类记录与文书、多级权限审核） - 病人分管分配与信息查询 - 出院病人归档功能 - 传染病报告卡填写服务 - 检查结果查阅功能 - 检验结果查阅功能 - 检验危急值审阅与提醒服务 - 病人费用查对系统 - 工作量统计与报告功能 |  |  |
| 12 | 住院护士子系统 | - 医嘱执行管理系统 - 护理文书编辑与批量处理（含体温单） - 日常工作单据打印服务（输液卡、治疗单等） - 床位分配与调整 - 医嘱与费用对照核查 - 费用补录功能 |  |  |
| 13 | 病案管理子系统 | - ICD设置与中医诊断关联：提供ICD设置功能，并支持针对中医诊断设置关联证型，以满足中医临床的特定需求。 - 病案归档：具备病案归档功能，能够对出院患者的电子病案进行归档处理，包括入院记录、病程记录、手术记录、出院记录等。 - 病案检索：提供病案检索功能，方便用户根据病案号、患者姓名、诊断等关键词快速查找所需病案。 - 病案首页检索及编辑：支持病案首页的检索与编辑功能，用户可以方便地查看和修改病案首页信息。 - 病案相关统计报表：生成并提供病案相关统计报表，如卫统4表等，以满足医院管理和统计需求。 - 终末质量评分管理：具备终末质量评分管理功能，能够对医疗服务的终末质量进行评价和监控，提高医疗服务质量。 |  |  |
| 14 | 门诊医生子系统 | - 门诊处方管理：支持开具西药、治疗单、中草药处方；录入西医、中医诊断，并关联中医证型；管理处方模板；预览并打印处方。 - 门诊日志管理：全面记录门诊日常诊疗活动。 - 门诊检查管理：开具检查申请单，便捷查阅检查图像及报告。 - 门诊检验管理：开具检验申请单，快速查阅检验结果。 - 工作量汇总统计：自动汇总并统计门诊工作量数据。 - 病患历史快速查阅：轻松从病患历史就诊记录中提取处方信息，融入当前就诊记录。 |  |  |
| 15 | 门诊输液管理子系统 | - 门诊输液医嘱查询：支持快速查询门诊患者的输液医嘱信息。 - 皮试管理：提供皮试结果录入、查询及管理功能，确保患者用药安全。 - 输液执行管理：涵盖输液执行记录、输液进度跟踪及输液完成确认等功能。 - 工作量统计：自动统计门诊输液相关的工作量数据，便于绩效管理和资源调配。 |  |  |
| 16 | 门诊治疗管理子系统 | - 门诊治疗医嘱查询：便捷查询门诊患者的治疗医嘱详情。 - 治疗执行管理：全面管理治疗执行过程，包括执行记录、进度追踪及完成确认。 - 工作量统计：自动汇总并统计门诊治疗相关的工作量数据。 |  |  |
| 17 | 医保接口 | 根据截止合同签订日期当日，已发布的医保接口相关要求开发实现。 |  |  |
| 18 | 博思电子发票接口 | 根据博思电子发票接口规范，完成相关开发工作，实现电子发票的生成、查询、打印等功能，并与博思系统进行无缝对接。 |  |  |

| （二）医学影像管理系统-PACS |  |  | 1 | 套 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PACS服务端 | - DICOM图像接收功能。 - DICOM图像发送功能。 - DICOM图像存储管理功能。 - 兼容DICOM3.0协议。 - 支持院内所有基于DICOM3.0的检查设备接入。 |  |  |
| 2 | WORKLIST服务端 | - 支持与CT、DR设备的信息交互，能传递检查申请人员信息。 |  |  |
| 3 | 影像处理诊断子系统 | - 病人登记管理功能。 - DICOM图像浏览功能，含：图像浏览、缩放、移动、镜像、反相、旋转、测量，窗宽窗位调整、定位线显示、MPR重建，单屏多幅、多屏多幅显示，单屏多序列、多病人多序列比对。 - 胶片打印功能。 - 图文报告编辑功能。 - 资料导出功能。 - 统计查询功能。 - 需从门诊处方或住院医嘱获取检查项目。 - 检查日志查询打印功能。 |  |  |
| 4 | 影像浏览子系统 | - 嵌入门诊、住院医生子系统，免二次登录。 - DICOM图像浏览功能：含图像浏览、缩放、移动、镜像、反相、旋转、测量，窗宽窗位调整、定位线、MPR重建，单/多屏多幅显示，单屏多序列、多病人比对。 - 图文报告查阅功能。 |  |  |
| 5 | 影像采集子系统 | - 病人登记管理功能。 - 设备图像采集功能。 - 图像转DICOM格式保存功能。 - DICOM图像浏览功能：含图像浏览、缩放、移动、镜像、反相、旋转、测量，窗宽窗位调整，单/多屏多幅显示，单屏多序列、多病人比对。 - 图文报告编辑功能。 - 资料导出功能。 - 统计查询功能。 - 需从门诊处方或住院医嘱获取检查项目。 - 检查日志查询打印功能。 - 需接入院内所有现役超声、内窥镜设备。 |  |  |
| 6 | 检查排队叫号子系统 | - 病人登记管理功能。 - 排号功能。 - 叫号功能。 - 排队叫号信息分屏显示功能。 |  |  |

| （三）检验管理系统-LIS |  |  | 1 | 套 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室检验信息管理子系统 | - 样本申请：支持医护录入申请单，HIS信息转申请单，智能判定样本类型与数量，支持检验科录入及多种格式申请单打印。 - 样本采集：可于采样处、门诊、护士及医生工作站打印标签或条码，支持查询采样计划、打印任务表，记录采样信息。 - 仪器数据接收：稳定接收市场主流仪器数据，无漏收，保留数据备份。 - 报告录入：五种输入方法，加快录入速度；支持手工项目输入，直方图数据手工分类，异常结果颜色标示，可合并结果。 - 报告发布：自动网络发送报告，异常结果反馈申请科室，支持多种打印及在线发布方式。 - 报告打印：兼容多种打印机，提供三十种以上报告模板，可自定义报告模式，适应各用户需求。 - 质量控制：自动接收仪器质控结果，任意设定质控项目，支持多规则质控图，提供质控品设定、质控图绘制与打印。 - 数据查询：支持多条件模糊查询、阳性结果查询，结果可导出，提供汇总表、项目组合报告、检验波动图功能。 - 数据统计：提供按检验项目、收费项目的综合统计及费用统计功能。 - 权限管理：具备日志管理、多层权限控制，不同用户设置不同操作权限。 - 数据安全：实时数据备份，快速恢复功能。 - 个性设置：提供系统环境、数据库备份、数据管理、输入字段、报告单、仪器列表等个性化设置选项。 - 主任管理：维护人员资料，记录人事变动，提供医学检验查询统计、排班管理、考勤记录、奖金管理等功能。 |  |  |

| （四）公卫辅助系统 |  |  | 1 | 套 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公卫体检 | - 公卫体检录入功能。 - 体检数据管理功能。 - 支持体检数据上传至长信公卫平台。 - 自动生成体检报告。 - 体检报告存储、查询、打印功能。 - 保障数据安全与隐私。 - 系统兼容其他医疗信息系统。 - 用户权限管理。 |  |  |
| 2 | 学生体检 | - 学生体检数据录入功能。 - 学生体检数据管理功能。 - 自动生成学生体检报告。 - 学生体检报告存储与查询功能。 - 支持批量处理和个性化定制报告。 - 确保学生体检数据的安全性。 |  |  |

三、硬件配置参考

1.以下为最低配置要求，服务商可提供更高配置方案，请注明具体品牌型号、参考报价。

| （五）服务器硬件配置参考 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HIS系统服务器 | 处理器：二十八核心*2 内存：256G 硬盘：480G*2 SSD，>=2T*3 SAS 15K，配置阵列卡 网络控制器：配置支持高性能双千兆网卡 电源：>=800W冗余电源*2 集成系统管理芯片，支持远程管理 软件要求：采购包含正版操作系统和正版数据库。 提供至少3年原厂服务。 | 1 | 台 |
|  | LIS系统服务器 | 处理器：二十八核心*1 内存：128G 硬盘：480G*2 SSD，>=2T*3 SAS 15K，配置阵列卡 网络控制器：配置支持高性能双千兆网卡 电源：>=800W冗余电源*2 集成系统管理芯片，支持远程管理 软件要求：采购包含正版操作系统和正版数据库。 提供至少3年原厂服务。 | 1 | 台 |
|  | PACS系统服务器 | 处理器：二十八核心*1 内存：128G 硬盘：480G*2 SSD，>=8T*3 SAS 15K，配置阵列卡 网络控制器：配置支持高性能双千兆网卡 电源：>=800W冗余电源*2 集成系统管理芯片，支持远程管理 软件要求：采购包含正版操作系统和正版数据库。 提供至少3年原厂服务 | 1 | 台 |

四、服务与实施要求参考

1.质保与运维服务

（1）质保期限：系统验收合格后，提供 1 年免费软件维护与版本升级服务。

（2）故障响应：提供 7×24 小时技术支持服务；接到故障通知后 30 分钟内完成电话响应；无需更换备件的一般故障，4 小时内排查解决；需更换备件的硬件故障，24 小时内完成备件更换与系统恢复；故障解决后2个工作日内提交故障处理报告，说明故障种类、原因、处理方法等。

（3）定期服务：质保期内提供定期上门巡检、系统优化服务。

（4）终身服务：质保期届满后，提供终身有偿技术维护服务，年度维护费用标准双方另行协商。

2.项目实施要求

（1）结合中心实际业务情况，拟定详细实施计划，含客户化配置、系统测试、试运行、培训、正式上线全阶段安排；

（2）承诺在合同约定周期内完成系统上线，保障上线后业务平稳运行；

（3）项目验收后，移交完整项目文档（含电子档与纸质档），包括需求说明书、操作手册、维护手册、接口文档等。

3.培训要求

针对三类人员提供分级培训

（1）系统管理员：系统架构、数据库维护、权限配置、故障排查等技术内容；

（2）管理人员：系统流程、管理报表、质控监管等管理内容；

（3）一线操作员：各业务模块操作流程、常见问题处理等实操内容.

4.验收参考标准

（1）所有建设内容按约定完成，满足临床业务使用要求；

（2）各系统模块试运行稳定，功能与需求匹配；

（3）技术文档、验收资料齐全；

（4）系统功能符合《电子病历系统应用水平分级评价标准》三级对应的技术要求，可支撑医院开展电子病历评级工作；

5.数据处理与系统建设符合医疗行业信息安全相关规范。

五、报价参考口径

详细内容以公告为准。

- 调研材料提交要求

具体提交内容与方式详见本次市场征集公告。

七、其他要求

本次项目验收后，对于新增设备联机，具体对接要求如下：

1.检验设备单工联机不高于5000元/台；

2.检验设备双工联机不高于7000元/台；

3.检查设备联机不高于12000元/台。