PACS系统运维服务采购评审办法

一、评审方法

本次采购采用综合评分法，评审组按照符合性审查、综合评分、排序定标的程序进行评审。

二、符合性审查条款（实质性要求）

供应商须全部满足以下条款，任意一项不满足的，按无效响应处理，不进入后续评分环节：

1.具备国内独立法人资格，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，无失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录；

2.为本项目配备不少于2名供应商正式技术人员，技术负责人具备PACS/影像信息系统相关技术维护经验；

3.承诺具备独立完成本项目全部维保服务内容的能力，覆盖PACS核心子系统、院内系统接口、上级平台及影像设备对接；

4.承诺在广西区内具备现场技术服务能力，满足7×24小时应急响应及故障处理要求；

5.出具知识产权不侵权承诺、数据安全保密承诺，独立承担全部相关法律责任与经济损失；

6.本项目不接受联合体竞标，不允许分包；

7.报价未超出本项目最高限价；报价低于最高限价 70% 的，供应商须在响应文件中提供书面成本构成说明及相关证明材料（如人员工资表、备件采购发票、服务协议等），未能提供合理说明或证明材料不充分的，评审小组有权认定其报价低于成本价，作无效响应处理。

三、综合评分细则（总分100分）

| 评分大类 | 分值 | 细分评分项 | 评分标准 | 验证材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格部分 | 12分 | 报价合理性 | 满足采购需求的最低有效报价为评标基准价，得满分12分； 其他供应商得分=（评标基准价÷供应商报价）×12分。 | 响应文件报价函 |
| 2.技术实操能力 | 40分 | 1.故障处置书面答题（30分） | 采购文件预设3道PACS典型故障场景题，供应商书面作答，每题10分： • 排查逻辑清晰、步骤具体、符合临床运维实操：每题8–10分 • 思路基本正确、细节较笼统：每题4–7分 • 内容空泛、全为套话、无实操性：每题0–3分 | 响应文件附答题页 |
|  |  | 2.过往故障处理经验（6分） | （1）提供2个近2年实际处置的PACS故障案例，每个3分： （2）故障现象、排查过程、解决方案描述具体，有明确技术细节：每个2–3分 （3）描述模糊、仅有结果无过程：每个1分 （4）未提供案例：0分 | 响应文件案例描述 |
|  |  | 3.主动运维与交付标准（4分） | （1）明确季度巡检+年度操作培训计划，且承诺每次巡检出具书面问题清单与优化建议：4分； （2）仅承诺巡检、无明确交付物：2分； （3）无主动运维计划：0分 | 运维服务方案 |
| 3.项目人员配置 | 23分 | 人员资质与经验 | （1） 满足2名正式技术人员要求，提供近3个月社保缴纳证明：8分；仅提供人员名单无社保证明：2分 （2）技术负责人从事PACS/医疗影像系统运维满5年及以上（可通过案例履历佐证）：10分；满3年：5分；3年以下：2分 （3）每额外增加1名正式运维技术人员，加2.5分，最多加5分 | 社保缴纳证明、 人员履历说明 |
| 4.响应与风险保障 | 20分 | 1.现场响应时效承诺（10分） | 承诺接到故障报修后（1）2小时内到达现场：10分； （2）4小时内到达现场：5分； （3）超过4小时：0分 | 服务承诺书 |
|  |  | 2.风险兜底承诺（10分） | （1）明确承诺：因运维操作失误导致系统停运、数据丢失的，承担相应经济损失，且同意合同约定不低于合同额20%的违约赔付上限：10分； （2）仅空泛承诺合规、无具体赔付约定：2分 | 专项承诺书 |
| 5.商务资信 | 5分 | 规范化服务资质 | （1）同时具备ISO20000信息技术服务管理体系、ISO27001信息安全管理体系认证：5分； （2）仅具备其中1项：2.5分； （3）无相关认证：0分 | 有效期内认证证书复印件 |

四、评审工作程序

1.符合性审查：询价小组成员对所有响应文件进行资格性、符合性核查，淘汰不满足实质性要求的供应商。

2.独立打分：询价小组成员对照评分细则逐项独立打分，汇总后取算术平均值为供应商最终得分。

3.排序定标：按最终得分由高到低排序，得分最高的为第一成交候选人；得分相同的，报价较低的优先；得分且报价均相同的，技术实操得分较高的优先。

五、履约保障约定

1.成交供应商拟派技术人员不得随意更换，确需更换的须提前7天书面申请，且替换人员资质不低于原人员。

2.服务期内按季度进行服务考核，考核指标包括巡检完成率、故障响应及时率、故障解决率、科室满意度等，考核不合格的按比例扣减当季度服务费。

3.响应时效、风险赔付等承诺事项全部写入正式服务合同，违约事项直接从服务费中扣除。