广西—东盟经济技术开发区(南宁华侨投资区)

里建社区卫生服务中心

医院信息管理系统需求参数

一、项目说明

本次采购范围包含医院管理系统（HIS）、医学影像管理系统（PACS）、检验管理系统（LIS）、公卫辅助系统、系统相关标准接口，含一台服务器以及配套的操作系统和数据库授权费用。

系统须部署在社区卫生服务中心现有的机房设施环境中，乙方须提供完整的部署方案、环境适配说明及必要的系统调优服务，确保系统稳定运行。

二、采购清单及功能需求

注释：本清单需求说明仅阐释功能目标，任何技术方案只要满足所列性能指标及临床使用要求，均视为合规响应。

| 序号 | 项目名称 | 功能需求说明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）医院管理系统-HIS |  |  | 1 | 套 |
| 1 | 数据服务组件 | - 运行数据监控功能。 - 2. 异常数据记录功能。 |  |  |
| 2 | 系统管理子系统 | - 科室设置功能 - 人员配置功能 - 权限管理功能 - 常用信息维护 - 5. 运行管理功能 |  |  |
| 3 | 财务管理子系统 | - 发票类型维护：支持医院维护人员自定义发票统计细类科目。 - 药品发票设置：允许医院维护人员设定药品分类对应的收费统计科目。 - 材料发票设置：可自定义材料分类与收费统计科目的对应关系。 - 4.收费项目设置：统一管理收费项目信息，一次设置全院通用；支持检验科、治疗单、放射科系统项目可见性控制，执行科室导引条及关联组合项目配置。 - 5.中药用法设置：关联中药煎药与收费项目，实现自动收费功能。 - 6.频率用法设置：提供频率与用法设置功能。 - 7.优惠政策配置：设定优惠政策减免比例，自动应用于收费流程。 - 8.押金管理：全面管理住院押金预收与追踪。 - 9.检查单归类：自定义不同类型检查申请单的项目组合。 - 10.日结汇总对账：汇总收费员日结信息，包括发票号段、作废发票、费用构成及应缴款等。 - 11.门诊收费单据管理：支持门诊发票查询、明细浏览、费用清单打印及发票作废。 - 12.住院收费单据管理：提供住院发票查询、明细查询及作废功能。 |  |  |
| 4 | 综合查询报表系统 | - 报表汇总统计：涵盖门诊收入、科室核算、接收入院、门诊工作量、中药处方（含多种统计口径）、疾病数量、病案指标、住院相关（含收入、欠费）、医保相关及住院医疗经济效益对比等，支持个人、科室、全院多维度汇总。 - 2. 报表二次开发平台：提供可视化的报表查询语句，允许医院系统维护人员自主增删改报表，并具备强大的管理功能。 - 3. 报表浏览权限管理：支持针对单张报表进行用户级别的可见性配置，实现个性化权限管理。 |  |  |
| 5 | 门诊挂号子系统 | - 门诊病人信息管理：支持病人建档及信息修改。 - 2. 就诊卡管理：提供全面的就诊卡管理服务。 - 3. 虚拟就诊卡管理：支持虚拟就诊卡的创建与管理。 - 4. 挂号登记：实现门诊挂号登记功能。 |  |  |
| 6 | 门诊收费子系统 | - 门诊病人登记建档 - 2. 门诊收费处理 - 3. 退费管理 - 4. 自动打印就医导引条 - 5. 收费员发票提交与日结对账 - 6. 门诊收费统计查询 |  |  |
| 7 | 住院登记子系统 | - 入院登记：支持就诊卡关联门诊病人，快速检索历史住院记录。 - 2. 预交押金快速输入：在入院登记界面实现。 - 3. 贫困户标识：入院登记时可选。 - 4. 计生家庭养老选项：在入院登记界面提供。 |  |  |
| 8 | 住院收费子系统 | - 住院费用结算 - 2. 押金管理与收缴 - 3. 收费员发票提交与日结对账 - 4. 住院收费统计与查询 |  |  |
| 9 | 药品、物资管理子系统 | - 药品物资信息配置 - 2. 药品物资入库管理 - 3. 药品物资出库处理 - 4. 药品物资盘点功能 - 5. 药品有效期预警系统 - 6. 物资数量低限预警 - 7. 库存商品调价操作 - 8. 药品物资进销存统计分析 |  |  |
| 10 | 药房管理子系统 | - 门急诊处方药房管理 - 2. 门急诊处方自动打印 - 3. 多时段多药房发药管理 - 4. 药房领药流程管理 - 5. 药品调拨入库操作 - 6. 药品库存盘点 - 7. 药品有效期预警 - 8. 药品库存量预警 - 9. 库存药品差价调整 - 10. 药品进销存统计分析 - 11. 卫材进销存管理及统计 - 12. 药房工作量统计报告 13. 药房叫号服务系统 |  |  |
| 11 | 住院医生管理子系统 | - 医嘱管理系统（含长期医嘱自动计费、起始/停止数量费用计算、药比信息显示） - 2. 医嘱模板功能 - 3. 检查申请服务 - 4. 检验申请服务 - 5. 住院病历文档书写与管理系统（含快捷插入检查结果/检验结果、支持各类记录与文书、多级权限审核） - 6. 病人分管分配与信息查询 - 7. 出院病人归档功能 - 8. 传染病报告卡填写服务 - 9. 检查结果查阅功能 - 10. 检验结果查阅功能 - 11. 检验危急值审阅与提醒服务 - 12. 病人费用查对系统 - 13. 工作量统计与报告功能 |  |  |
| 12 | 住院护士子系统 | - 医嘱执行管理系统 - 2. 护理文书编辑与批量处理（含体温单） - 3. 日常工作单据打印服务（输液卡、治疗单等） - 4. 床位分配与调整 - 5. 医嘱与费用对照核查 - 6. 费用补录功能 |  |  |
| 13 | 病案管理子系统 | - ICD设置与中医诊断关联：提供ICD设置功能，并支持针对中医诊断设置关联证型，以满足中医临床的特定需求。 - 2. 病案归档：具备病案归档功能，能够对出院患者的电子病案进行归档处理，包括入院记录、病程记录、手术记录、出院记录等。 - 3. 病案检索：提供病案检索功能，方便用户根据病案号、患者姓名、诊断等关键词快速查找所需病案。 - 4. 病案首页检索及编辑：支持病案首页的检索与编辑功能，用户可以方便地查看和修改病案首页信息。 - 5. 病案相关统计报表：生成并提供病案相关统计报表，如卫统4表等，以满足医院管理和统计需求。 - 6. 终末质量评分管理：具备终末质量评分管理功能，能够对医疗服务的终末质量进行评价和监控，提高医疗服务质量。 |  |  |
| 14 | 门诊医生子系统 | - 门诊处方管理：支持开具西药、治疗单、中草药处方；录入西医、中医诊断，并关联中医证型；管理处方模板；预览并打印处方。 - 2. 门诊日志管理：全面记录门诊日常诊疗活动。 - 3. 门诊检查管理：开具检查申请单，便捷查阅检查图像及报告。 - 4. 门诊检验管理：开具检验申请单，快速查阅检验结果。 - 5. 工作量汇总统计：自动汇总并统计门诊工作量数据。 - 6. 病患历史快速查阅：轻松从病患历史就诊记录中提取处方信息，融入当前就诊记录。 |  |  |
| 15 | 门诊输液管理子系统 | - 门诊输液医嘱查询：支持快速查询门诊患者的输液医嘱信息。 - 2. 皮试管理：提供皮试结果录入、查询及管理功能，确保患者用药安全。 - 3. 输液执行管理：涵盖输液执行记录、输液进度跟踪及输液完成确认等功能。 - 4. 工作量统计：自动统计门诊输液相关的工作量数据，便于绩效管理和资源调配。 |  |  |
| 16 | 门诊治疗管理子系统 | - 门诊治疗医嘱查询：便捷查询门诊患者的治疗医嘱详情。 - 2. 治疗执行管理：全面管理治疗执行过程，包括执行记录、进度追踪及完成确认。 - 3. 工作量统计：自动汇总并统计门诊治疗相关的工作量数据。 |  |  |
| 17 | 医保接口 | 根据截止合同签订日期当日，已发布的医保接口相关要求开发实现。 |  |  |
| 18 | 电子发票接口 | 根据博思电子发票接口规范，完成相关开发工作，实现电子发票的生成、查询、打印等功能，并与博思系统进行无缝对接。 |  |  |
| （二）医学影像管理系统-PACS |  |  | 1 | 套 |
| 1 | PACS服务端 | - DICOM图像接收功能。 - 2. DICOM图像发送功能。 - 3. DICOM图像存储管理功能。 - 4. 兼容DICOM3.0协议。 - 5. 支持院内所有基于DICOM3.0的检查设备接入。 - 6. 支持与CT、DR设备的信息交互，能传递检查申请人员信息。 |  |  |
| 2 | 影像处理诊断子系统 | - 病人登记管理功能。 - 2. DICOM图像浏览功能，含：图像浏览、缩放、移动、镜像、反相、旋转、测量，窗宽窗位调整、定位线显示、MPR重建，单屏多幅、多屏多幅显示，单屏多序列、多病人多序列比对。 - 3. 胶片打印功能。 - 4. 图文报告编辑功能。 - 5. 资料导出功能。 - 6. 统计查询功能。 - 7. 需从门诊处方或住院医嘱获取检查项目。 - 8. 检查日志查询打印功能。 |  |  |
| 3 | 影像浏览子系统 | - 嵌入门诊、住院医生子系统，免二次登录。 - DICOM图像浏览功能：含图像浏览、缩放、移动、镜像、反相、旋转、测量，窗宽窗位调整、定位线、MPR重建，单/多屏多幅显示，单屏多序列、多病人比对。 - 3. 图文报告查阅功能。 |  |  |
| 4 | 影像采集子系统 | - 病人登记管理功能。 - 2. 设备图像采集功能。 - 3. 图像转DICOM格式保存功能。 - 4. DICOM图像浏览功能：含图像浏览、缩放、移动、镜像、反相、旋转、测量，窗宽窗位调整，单/多屏多幅显示，单屏多序列、多病人比对。 - 5. 图文报告编辑功能。 - 6. 资料导出功能。 - 7. 统计查询功能。 - 8. 需从门诊处方或住院医嘱获取检查项目。 - 9. 检查日志查询打印功能。 - 10. 需接入院内所有现役超声、内窥镜设备。 |  |  |
| 5 | 检查排队叫号子系统 | - 病人登记管理功能。 - 2. 排号功能。 - 3. 叫号功能。 - 4. 排队叫号信息分屏显示功能。 |  |  |
| （三）检验管理系统-LIS |  |  | 1 | 套 |
| 1 | 实验室检验信息管理子系统 | - 样本申请：支持医护录入申请单，HIS信息转申请单，智能判定样本类型与数量，支持检验科录入及多种格式申请单打印。 - 样本采集：可于采样处、门诊、护士及医生工作站打印标签或条码，支持查询采样计划、打印任务表，记录采样信息。 - 仪器数据接收：稳定接收市场主流仪器数据，无漏收，保留数据备份。 - 报告录入：五种输入方法，加快录入速度；支持手工项目输入，直方图数据手工分类，异常结果颜色标示，可合并结果。 - 报告发布：自动网络发送报告，异常结果反馈申请科室，支持多种打印及在线发布方式。 - 报告打印：兼容多种打印机，提供三十种以上报告模板，可自定义报告模式，适应各用户需求。 - 质量控制：自动接收仪器质控结果，任意设定质控项目，支持多规则质控图，提供质控品设定、质控图绘制与打印。 - 数据查询：支持多条件模糊查询、阳性结果查询，结果可导出，提供汇总表、项目组合报告、检验波动图功能。 - 数据统计：提供按检验项目、收费项目的综合统计及费用统计功能。 - 权限管理：具备日志管理、多层权限控制，不同用户设置不同操作权限。 - 数据安全：实时数据备份，快速恢复功能。 - 个性设置：提供系统环境、数据库备份、数据管理、输入字段、报告单、仪器列表等个性化设置选项。 - 13. 主任管理：维护人员资料，记录人事变动，提供医学检验查询统计、排班管理、考勤记录、奖金管理等功能。 |  |  |
| （四）配套系统服务器 |  |  |  |  |
| 1 | 配套系统服务器 | - 处理器：配置2颗处理器，单颗物理核心数≥28核，单颗基准主频≥2.0GHz；兼容x86/C86指令集架构，全面适配麒麟、统信等国产操作系统及达梦、人大金仓等国产数据库；单颗三级缓存≥42MB；综合性能不低于Intel Xeon Gold 6330、海光7390H。 - 内存：256GB，采用8条32G内存双路通道均衡部署。 - 硬盘：配置≥2块480GB企业级SSD，≥3块8TB 7200转SATA企业级硬盘；整机标配≥12个3.5英寸硬盘位，支持硬盘热插拔。 - 阵列卡：配置独立硬件RAID卡，标配≥2GB高速缓存及超级电容+闪存掉电保护模块（断电后缓存数据永久保存），支持RAID 0/1/5/6/10。 - 网络控制器：配置≥2个千兆以太网电口，支持链路聚合；标配1个独立专用的远程管理网口。 - 电源：配置≥2个800W热插拔冗余电源，支持1+1冗余，单电源故障时业务不中断。 - 系统管理：集成独立带外管理，无需依赖操作系统即可实现全功能远程管理。 - 8. 服务与软件：标配正版服务器操作系统1套（含永久授权）；配置3套适配本次采购系统的同规格正版数据库永久授权，授权不限制部署的硬件平台与操作系统类型，支持甲方拆分部署至任意自有服务器，包含3年原厂技术支持服务；所有软件均安装至甲方指定设备。整机提供≥3年原厂硬件保修与上门服务和现场响应 | 1 | 套 |
| （五）公卫辅助系统 |  |  | 1 | 套 |
| 1 | 公卫体检 | - 公卫体检录入功能。 - 体检数据管理功能。 - 支持体检数据上传至长信公卫平台。 - 自动生成体检报告。 - 体检报告存储、查询、打印功能。 - 保障数据安全与隐私。 - 系统兼容其他医疗信息系统。 - 用户权限管理。 - 9. 提供技术支持与售后服务。 |  |  |
| 2 | 学生体检 | - 学生体检数据录入功能。 - 学生体检数据管理功能。 - 自动生成学生体检报告。 - 学生体检报告存储与查询功能。 - 支持批量处理和个性化定制报告。 - 6. 确保学生体检数据的安全性。 |  |  |

三、核心产品

本表全部标的均为核心产品需求。

四、服务要求

1.质保期：系统在验收合格后，必须提供软件一年的免费维护服务（其中包括系统维护、跟踪检测），保证所投的产品正常运行。

2.配套（售后）服务：

（1）售后服务：

①按国家有关规定实行产品“三包”；

②免费将本次项目所提供的软件系统、硬件系统安装调试至正常运行；

③故障响应时间：接到甲方故障通知后应在≤30分钟内电话服务应答，在不需要更换备件的条件下应在≤4小时内解除故障，需要更换备件时应在≤24小时内解决故障，故障解决后≤48小时内，应向采购人提交故障处理报告。报告中必须说明故障种类、故障原因、故障处理方法等。特殊情况无法修复的，应采取使系统可正常运转的措施，保证系统正常使用，故障服务期为7*24小时；

④定期回访、走访以及维修；

⑤质保期内对全部产品免费上门维护、免费升级系统，不向采购人收取额外费用；

⑥提供终身维护；

⑦其余按厂家承诺进行。

（2）其他服务要求：

①结合甲方实际情况，拟定详细的系统实施计划，含客户化修改、测试、试运行、培训及上线计划。承诺保证在合同规定时间内上线及上线系统的基本平稳。

②培训：培训对象包括系统管理员、管理人员、操作员，系统管理人员培训内容为系统中涉及的相关技术内容；管理人员培训内容为系统流程和相关管理思想；操作员为系统的操作培训。

③本次所有系统正式投入运行一个月后进行软件系统验收，验收人员由我院相关人员与乙方相关人员共同组成，验收结果双方主管人员签字认可，存档留作验收时参考。

④系统在验收合格后，乙方必须提供软件一年的免费维护服务（其中包括系统维护、跟踪检测），保证乙方所投的产品正常运行。

⑤对于系统发生故障或问题时，开发商故障响应时间为4小时内。服务期为7*24小时。

⑥履约过程中，必须遵守国家有关法律的规定，如实提供检查所须的材料，不得拒绝。

（3）项目验收后，将有关项目文档（包括电子文档和纸质文档）移交甲方。

五、验收标准

（1）所有建设项目按照合同要求全部建成，并满足使用要求；

（2）各个分项工程全部初验合格；

（3）软件已置于配置管理之下；

（4）各种技术文档和验收资料完备，符合合同的内容；

（5）系统建设和数据处理符合信息安全的要求；

（6）经过相关主管部门和项目业主同意；

（7）本次采购范围内相关产品功能本身需能满足三级电子病历评审标准。

六、其他要求

1.本次项目验收后，对于新增设备联机，具体对接要求如下：

检验设备单工联机不高于5000元/台；

检验设备双工联机不高于7000元/台；

检查设备联机不高于12000元/台。

广西—东盟经济技术开发区(南宁华侨投资区)

里建社区卫生服务中心